## Plan. Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA
AVENIDA DEOLINDA ROSA, 1048 - SERRANA/SP - CEP 14.150-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROP: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | [6 empty] | TABELA DE PREÇOS: 1 - CDHU 191 S/DESO; E 2 - SINAPI 08/2023 Ñ DESO; 3 - FDE 07/2023.
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERRANA |  |  |  | DATA |  | BDI OBRA:
LOCAL: | RUA ARMANDO PADILHA S/N° - SERRANA, SP |  |  |  | 2023-09-25 |  | 22.47%
ITEM | CÓD. | REF | DESCRIÇÃO | OBS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNT. + BDI | TOTAL +BDI R$
1 | CÓD. | REF. | SERVIÇOS PRELIMINARES | OBS | 4.35%
1.1 | CÓD. | REF. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2 x 3,00M | M2 | 6 |  | 0 | 0
1.1.2 | 02.02.150 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² |  | UNMES | 6 |  | 0 | 0
1.1.3 | 02.02.130 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² |  | UNMES | 6 |  | 0 | 0
1.1.4 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | H= 1,80M | M2 | 173.81 |  | 0 | 0
1.2 | CÓD. | REF. | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
1.2.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 |  | M2 | 1178 |  | 0 | 0
1.2.2 | 07.01.020 | CDHU | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO |  | M3 | 75.19 |  | 0 | 0
1.2.3 | 6081 | SINAPI-INSUMOS | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) |  | M3 | 293.74 |  | 0 | 0
1.2.4 | 07.12.020 | CDHU | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO |  | M3 | 273.28 |  | 0 | 0
1.2.5 | 05.07.060 | CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE VIDRO |  | M3 | 117.8 |  | 0 | 0
1.3 | CÓD. | REF. | LOCAÇÃO DA OBRA
1.3.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  | M | 132 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
2 | CÓD. | REF. | INFRAESTRUTURA | OBS | 11.1%
2.1 | CÓD. | REF. | ESTACAS
2.1.1 | 12.05.010 | CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA |  | TX | 1 |  | 0 | 0
2.1.2 | 12.05.030 | CDHU | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T |  | M | 735 |  | 0 | 0
2.2 | CÓD. | REF. | BLOCOS DE TRANSIÇÃO
2.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  | M3 | 24.1 |  | 0 | 0
2.2.2 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 |  | M3 | 1.85 |  | 0 | 0
2.2.3 | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  | M2 | 38.38 |  | 0 | 0
2.2.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 420.2 |  | 0 | 0
2.2.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 27 |  | 0 | 0
2.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 22.98 |  | 0 | 0
2.2.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | M3 | 24.1 |  | 0 | 0
2.3 | CÓD. | REF. | VIGAS BALDRAME
2.3.1 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  | M3 | 20.78 |  | 0 | 0
2.3.2 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 |  | M3 | 3.46 |  | 0 | 0
2.3.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  | M2 | 81.78 |  | 0 | 0
2.3.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 612.2 |  | 0 | 0
2.3.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 557 |  | 0 | 0
2.3.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 143.7 |  | 0 | 0
2.3.7 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 76.8 |  | 0 | 0
2.3.8 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 23.34 |  | 0 | 0
2.3.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | M3 | 20.78 |  | 0 | 0
2.4 | CÓD. | REF. | MURO DE ARRIMO
2.4.1 | 14.11.231 | CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B |  | M2 | 98.8 |  | 0 | 0
2.4.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 617.1 |  | 0 | 0
2.4.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 12.5 |  | 0 | 0
2.4.4 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  | M2 | 98.8 |  | 0 | 0
2.4.5 | 17.02.220 | CDHU | REBOCO |  | M2 | 98.8 |  | 0 | 0
2.4.6 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 |  | M2 | 98.8 |  | 0 | 0
2.4.7 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 |  | M2 | 98.8 |  | 0 | 0
2.5 | CÓD. | REF. | EMBASAMENTO
2.5.1 | 14.01.020 | CDHU | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM |  | M3 | 13.85 |  | 0 | 0
2.5.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  | M2 | 217.46 |  | 0 | 0
2.5.3 | 17.02.220 | CDHU | REBOCO |  | M2 | 217.46 |  | 0 | 0
2.5.4 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 |  | M2 | 217.46 |  | 0 | 0
2.5.5 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 |  | M2 | 217.46 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
3 | CÓD. | REF. | SUPRAESTRUTURA | OBS | 12.53%
3.1 | CÓD. | REF. | PILARES
3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | 73.5 |  | 0 | 0
3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 1621 |  | 0 | 0
3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 35.3 |  | 0 | 0
3.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 58.3 |  | 0 | 0
3.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 670.3 |  | 0 | 0
3.1.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 23.96 |  | 0 | 0
3.2 | CÓD. | REF. | VIGAS
3.2.1 | 92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | 94.97 |  | 0 | 0
3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 580.1 |  | 0 | 0
3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 576.7 |  | 0 | 0
3.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 170.8 |  | 0 | 0
3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 128.8 |  | 0 | 0
3.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 16.5 |  | 0 | 0
3.2.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 23.36 |  | 0 | 0
3.3 | CÓD. | REF. | LAJES
3.3.1 | 01.17.051 | CDHU | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 - DIMENSIONAMENTO DAS LAJES |  | UN | 1 |  | 0 | 0
3.3.2 | 13.01.320 | CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA |  | M2 | 500.01 |  | 0 | 0
3.3.3 | 13.01.350 | CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 30 (25 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA |  | M2 | 185.3 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
4 | CÓD. | REF. | TELHAMENTO | OBS | 7.93%
4.1 | CÓD. | REF. | ESTRUTURAS E TELHAS
4.1.1 | 15.01.110 | CDHU | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ 7,00 M |  | M2 | 604 |  | 0 | 0
4.1.2 | 16.03.020 | CDHU | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM |  | M2 | 604 |  | 0 | 0
4.2 | CÓD. | REF. | CALHAS, RUFOS E CONDUTOS
4.2.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M | 121.93 |  | 0 | 0
4.2.2 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUINDO RUFO DE ENCOSTO |  | M | 366.48 |  | 0 | 0
4.2.3 | 49.06.010 | CDHU | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4´ |  | UN | 13 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
5 | CÓD. | REF. | PAREDES E PAINÉIS | OBS | 17.79%
5.1 | CÓD. | REF. | ALVENARIA DE FECHAMENTO
5.1.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | M2 | 1189.41 |  | 0 | 0
5.1.2 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | M2 | 341.32 |  | 0 | 0
5.1.3 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 |  | M | 209.6 |  | 0 | 0
5.1.4 | 14.20.010 | CDHU | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO |  | M3 | 7.42 |  | 0 | 0
5.2 | CÓD. | REF. | ARGAMASSA - PAREDES E TETO
5.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  | M2 | 3327.99 |  | 0 | 0
5.2.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 |  | M2 | 3061.46 |  | 0 | 0
5.2.3 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 |  | M2 | 266.53 |  | 0 | 0
5.3 | CÓD. | REF. | MURO EXTERNO
5.3.1 | 12.05.030 | CDHU | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T |  | M | 190 |  | 0 | 0
5.3.2 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  | M3 | 5.66 |  | 0 | 0
5.3.3 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 |  | M3 | 0.94 |  | 0 | 0
5.3.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  | M2 | 24.08 |  | 0 | 0
5.3.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 318.38 |  | 0 | 0
5.3.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 129.56 |  | 0 | 0
5.3.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | PILARES | KG | 259.78 |  | 0 | 0
5.3.8 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 7.77 |  | 0 | 0
5.3.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | M3 | 5.66 |  | 0 | 0
5.3.10 | 14.11.231 | CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B |  | M2 | 197.68 |  | 0 | 0
5.3.11 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 |  | M | 82 |  | 0 | 0
5.3.12 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  | M2 | 377.61 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
6 | CÓD. | REF. | REVESTIMENTOS | OBS | 10.98%
6.1 | CÓD. | REF. | CONTRAPISO
6.1.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 |  | M3 | 31.57 |  | 0 | 0
6.1.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  | M2 | 631.43 |  | 0 | 0
6.1.3 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  | M2 | 631.43 |  | 0 | 0
6.2 | CÓD. | REF. | REVESTIMENTO EM PAREDES
6.2.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  | M2 | 239.76 |  | 0 | 0
6.2.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 |  | M | 75.47 |  | 0 | 0
6.3 | CÓD. | REF. | REVESTIMENTO DE PISO
6.3.1 | 87258 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE |  | M2 | 35.24 |  | 0 | 0
6.3.2 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE |  | M2 | 558.5 |  | 0 | 0
6.3.3 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 |  | M | 464.6 |  | 0 | 0
6.3.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |  | M | 21.26 |  | 0 | 0
6.3.5 | 30.04.020 | CDHU | REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO |  | M2 | 0.88 |  | 0 | 0
6.4 | CÓD. | REF. | FORRO DE GESSO
6.4.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS |  | M2 | 322.25 |  | 0 | 0
6.4.2 | 39429 | SINAPI-INSUMOS | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL |  | M | 207.6 |  | 0 | 0
6.4.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  | M2 | 322.25 |  | 0 | 0
6.4.4 | 22.20.050 | CDHU | MOLDURA DE GESSO SIMPLES, LARGURA ATÉ 6,0CM | BHOS, COPA E A.S | M | 77.65 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
7 | CÓD. | REF. | ESQUADRIAS | OBS | 9.95%
7.1 | CÓD. | REF. | ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | INCLUINDO BATENTE, FECHADURAS, MAÇANETAS, E GUARNIÇÕES. | UN | 1 |  | 0 | 0
7.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | INCLUINDO BATENTE, FECHADURAS, MAÇANETAS, E GUARNIÇÕES. | UN | 29 |  | 0 | 0
7.1.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | INCLUINDO BATENTE, FECHADURAS, MAÇANETAS, E GUARNIÇÕES. | UN | 4 |  | 0 | 0
7.1.4 | 23.13.064 | CDHU | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, DE CORRER OU DESLIZANTE, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA DESLIZANTE E FERRAGENS, COMPLETO - 100 X 210 CM | INCLUINDO BATENTE, FECHADURAS, MAÇANETAS, E GUARNIÇÕES. | UN | 2 |  | 0 | 0
7.2 | CÓD. | REF. | PORTAS DE AÇO
7.2.1 | 16.01.046 | FDE | PORTA SOCIAL EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO PINTURA ESMALTE |  | M2 | 13.86 |  | 0 | 0
7.3 | CÓD. | REF. | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO
7.3.1 | 25.01.020 | CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA |  | M2 | 61.43 |  | 0 | 0
7.3.2 | 26.02.040 | CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM |  | M2 | 61.43 |  | 0 | 0
7.4 | CÓD. | REF. | PELE DE VIDRO
7.4.1 | 25.01.450 | CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA |  | M2 | 37.66 |  | 0 | 0
7.4.2 | 26.03.070 | CDHU | VIDRO LAMINADO REFLETIVO DE 12MM, COMPOSTO POR LÂMINA DE VIDRO "FLOAT"E METALIZAÇÃO NA FACE EXTERNA TIPO "ONLINE" |  | M2 | 37.66 |  | 0 | 0
7.4.3 | 28.01.150 | CDHU | FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTÃO COM PESO ATÉ 400 KG |  | CJ | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
8 | CÓD. | REF. | PINTURA | OBS | 6.84%
8.1 | CÓD. | REF. | PINTURA DO PRÉDIO INTERNO
8.1.1 | 33.02.060 | CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA |  | M2 | 2484.74 |  | 0 | 0
8.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  | M2 | 1890.99 |  | 0 | 0
8.1.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  | M2 | 593.75 |  | 0 | 0
8.2 | CÓD. | REF. | EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.2.1 | 33.03.750 | CDHU | VERNIZ ACRÍLICO |  | M2 | 138.8 |  | 0 | 0
8.3 | CÓD. | REF. | PINTURA EXTERNA
8.3.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 |  | M2 | 1329.61 |  | 0 | 0
8.3.2 | 12.02.011 | FDE | LAMATO ACRÍLICO TEXTURIZADO, NA COR À SER DEFINIDA |  | M2 | 1329.61 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
9 | CÓD. | REF. | AR CONDICIONADO | OBS | 1.67%
9.1 | CÓD. | REF. | TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS
9.1.1 | 43.20.130 | CDHU | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM |  | UN | 31 |  | 0 | 0
9.1.2 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 |  | M | 187 |  | 0 | 0
9.1.3 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 |  | M | 251.1 |  | 0 | 0
9.1.4 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 |  | M | 262.5 |  | 0 | 0
9.1.5 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 |  | M | 7.3 |  | 0 | 0
9.1.6 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 |  | M | 29.5 |  | 0 | 0
9.2 | CÓD. | REF. | CABO DE COMUNICAÇÃO
9.2.1 | 39.24.153 | CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C |  | M | 260.45 |  | 0 | 0
9.2.2 | 39.24.154 | CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C |  | M | 14.75 |  | 0 | 0
9.3 | CÓD. | REF. | EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
10 | CÓD. | REF. | LÓGICA - SOM - CFTV | OBS | 0.98%
10.1 | CÓD. | REF. | LÓGICA E CFTV
10.1.1 | 40.02.010 | CDHU | CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4´ X 4´ |  | UN | 13 |  | 0 | 0
10.1.2 | 40.07.010 | CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ |  | UN | 71 |  | 0 | 0
10.1.3 | 40.04.096 | CDHU | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA |  | UN | 67 |  | 0 | 0
10.1.4 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 250 |  | 0 | 0
10.1.5 | 39.18.120 | CDHU | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A |  | M | 270 |  | 0 | 0
10.2 | CÓD. | REF. | SOM/TELEFONIA
10.2.1 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 65 |  | 0 | 0
10.2.2 | 40.07.010 | CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ |  | UN | 11 |  | 0 | 0
10.2.3 | 40.02.010 | CDHU | CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4´ X 4´ |  | UN | 13 |  | 0 | 0
10.2.4 | 40.04.090 | CDHU | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA |  | UN | 24 |  | 0 | 0
10.2.5 | 66.02.130 | CDHU | PORTEIRO ELETRÔNICO COM UM INTERFONE |  | CJ | 1 |  | 0 | 0
10.2.6 | 37.01.120 | CDHU | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 600 X 600 X 120 MM |  | UN | 1 |  | 0 | 0
10.2.7 | 40.02.060 | CDHU | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM |  | UN | 3 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
11 | CÓD. | REF. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | OBS | 9.03%
11.1 | CÓD. | REF. | ENTRADA DE ENERGIA
11.1.1 | 09.02.022 | FDE | AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 - COMPLETO, INCLUINDO MEDIÇÃO, POSTE, CABOS DE ENTRADA E DISJUNTOR |  | UN | 1 |  | 0 | 0
11.2 | CÓD. | REF. | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
11.2.1 | 37.03.240 | CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - COM COMPONENTES E BARRAMENTO TRIFÁSICO |  | UN | 1 |  | 0 | 0
11.2.2 | 37.03.230 | CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - COM COMPONENTES E BARRAMENTO TRIFÁSICO |  | UN | 1 |  | 0 | 0
11.2.3 | 37.03.210 | CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - COM COMPONENTES E BARRAMENTO TRIFÁSICO |  | UN | 1 |  | 0 | 0
11.2.4 | 37.03.200 | CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - COM COMPONENTES E BARRAMENTO TRIFÁSICO |  | UN | 1 |  | 0 | 0
11.3 | CÓD. | REF. | CAIXAS DE PASSAGEM E ELETRODUTOS
11.3.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 1208.4 |  | 0 | 0
11.3.2 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 83 |  | 0 | 0
11.3.3 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | M | 59 |  | 0 | 0
11.3.4 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | M | 46.2 |  | 0 | 0
11.3.5 | 40.01.020 | CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4´ X 2´ |  | UN | 187 |  | 0 | 0
11.3.6 | 40.01.040 | CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4´ X 4´ |  | UN | 9 |  | 0 | 0
11.3.7 | 40.02.010 | CDHU | CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4´ X 2´ |  | UN | 12 |  | 0 | 0
11.4 | CÓD. | REF. | CABOS
11.4.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 935.5 |  | 0 | 0
11.4.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 2032.4 |  | 0 | 0
11.4.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 1706.3 |  | 0 | 0
11.4.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 485.6 |  | 0 | 0
11.4.5 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 148.3 |  | 0 | 0
11.4.6 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 236.9 |  | 0 | 0
11.4.7 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | M | 46.2 |  | 0 | 0
11.4.8 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | M | 141.5 |  | 0 | 0
11.5 | CÓD. | REF. | LUMINÁRIAS
11.5.1 | 41.13.200 | CDHU | LUMINÁRIA BLINDADA OVAL DE SOBREPOR OU ARANDELA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTES COMPACTA |  | UN | 19 |  | 0 | 0
11.5.2 | 09.09.043 | FDE | IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W |  | UN | 37 |  | 0 | 0
11.5.3 | 09.09.038 | FDE | IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W |  | UN | 93 |  | 0 | 0
11.5.4 | 09.09.048 | FDE | IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W |  | UN | 65 |  | 0 | 0
11.5.5 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS |  | UN | 80 |  | 0 | 0
11.6 | CÓD. | REF. | INTERRUPTORES E TOMADAS
11.6.1 | 40.04.450 | CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA |  | CJ | 105 |  | 0 | 0
11.6.2 | 40.04.460 | CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA |  | CJ | 47 |  | 0 | 0
11.6.3 | 09.08.050 | FDE | TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 |  | UN | 12 |  | 0 | 0
11.6.4 | 40.04.480 | CDHU | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO |  | CJ | 6 |  | 0 | 0
11.6.5 | 40.05.020 | CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA |  | CJ | 31 |  | 0 | 0
11.6.6 | 40.05.040 | CDHU | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA |  | CJ | 7 |  | 0 | 0
11.6.7 | 40.05.060 | CDHU | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA |  | CJ | 3 |  | 0 | 0
11.6.8 | 40.05.080 | CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA |  | CJ | 3 |  | 0 | 0
11.7 | CÓD. | REF. | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
11.7.1 | 37.13.800 | CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A |  | UN | 29 |  | 0 | 0
11.7.2 | 37.13.840 | CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A |  | UN | 34 |  | 0 | 0
11.7.3 | 37.13.880 | CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A |  | UN | 1 |  | 0 | 0
11.7.4 | 37.13.890 | CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A |  | UN | 4 |  | 0 | 0
11.7.5 | 37.13.900 | CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 80 A |  | UN | 1 |  | 0 | 0
11.7.6 | 37.24.032 | CDHU | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA |  | UN | 4 |  | 0 | 0
11.7.7 | 37.17.060 | CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS |  | UN | 2 |  | 0 | 0
11.7.8 | 37.17.090 | CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS |  | UN | 1 |  | 0 | 0
11.7.9 | 37.17.130 | CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS |  | UN | 1 |  | 0 | 0
11.8 | CÓD. | REF. | SPDA
11.8.1 | 42.05.440 | CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  | M | 234 |  | 0 | 0
11.8.2 | 39.04.080 | CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² |  | M | 78 |  | 0 | 0
11.8.3 | 42.04.040 | CDHU | APOIO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ |  | UN | 16 |  | 0 | 0
11.8.4 | 42.04.060 | CDHU | BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ |  | UN | 16 |  | 0 | 0
11.8.5 | 42.05.370 | CDHU | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA |  | UN | 1 |  | 0 | 0
11.8.6 | 42.05.310 | CDHU | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM |  | UN | 6 |  | 0 | 0
11.8.7 | 42.01.040 | CDHU | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO CROMADO |  | UN | 4 |  | 0 | 0
11.8.8 | 42.01.098 | CDHU | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8´ GALVANIZADO A FOGO |  | UN | 18 |  | 0 | 0
11.8.9 | 42.05.110 | CDHU | CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´ |  | UN | 20 |  | 0 | 0
11.8.10 | 38.01.060 | CDHU | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS |  | M | 16 |  | 0 | 0
11.8.11 | 42.05.210 | CDHU | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M |  | UN | 6 |  | 0 | 0
11.8.12 | 42.03.080 | CDHU | ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´, REFORÇADO COM 2 DESCIDAS |  | UN | 8 |  | 0 | 0
11.8.13 | 42.04.120 | CDHU | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ |  | M | 3 |  | 0 | 0
11.8.14 | 42.05.300 | CDHU | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO |  | UN | 6 |  | 0 | 0
11.8.15 | 39.10.160 | CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² |  | UN | 20 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
12 | CÓD. | REF. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | OBS | 4.88%
12.1 | CÓD. | REF. | ÁGUA FRIA
12.1.1 | CÓD. | REF. | ENTRADA DE ÁGUA
12.1.1.1 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  | UN | 1 |  | 0 | 0
12.1.1.2 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 |  | UN | 1 |  | 0 | 0
12.1.1.3 | 48.02.400 | CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS |  | UN | 2 |  | 0 | 0
12.1.2 | CÓD. | REF. | TUBULAÇÕES
12.1.2.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M | 84 |  | 0 | 0
12.1.2.2 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M | 102 |  | 0 | 0
12.1.2.3 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M | 18 |  | 0 | 0
12.1.3 | CÓD. | REF. | REGISTROS
12.1.3.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | UN | 17 |  | 0 | 0
12.1.3.2 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | UN | 3 |  | 0 | 0
12.1.4 | CÓD. | REF. | APARELHOS
12.1.4.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 8 |  | 0 | 0
12.1.4.2 | 44.03.360 | CDHU | DUCHA HIGIÊNICA CROMADA |  | UN | 8 |  | 0 | 0
12.1.4.3 | 44.01.240 | CDHU | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA |  | UN | 2 |  | 0 | 0
12.1.4.4 | 47.04.100 | CDHU | VÁLVULA DE MICTÓRIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4´ |  | UN | 2 |  | 0 | 0
12.1.4.5 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 |  | 0 | 0
12.1.4.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 8 |  | 0 | 0
12.1.4.7 | 44.03.010 | CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA |  | UN | 6 |  | 0 | 0
12.1.4.8 | 44.03.050 | CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR |  | UN | 8 |  | 0 | 0
12.1.4.9 | 86940 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 8 |  | 0 | 0
12.1.4.10 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 |  | UN | 8 |  | 0 | 0
12.1.4.11 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 |  | 0 | 0
12.1.4.12 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 4 |  | 0 | 0
12.1.4.13 | 43.01.032 | CDHU | PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO |  | UN | 4 |  | 0 | 0
12.1.4.14 | 14.30.010 | CDHU | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM |  | M2 | 16.75 |  | 0 | 0
12.2 | CÓD. | REF. | ESGOTO
12.2.1 | CÓD. | REF. | TUBULAÇÕES
12.2.1.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M | 24 |  | 0 | 0
12.2.1.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M | 27 |  | 0 | 0
12.2.1.3 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  | M | 96 |  | 0 | 0
12.2.2 | CÓD. | REF. | CAIXAS E ACESSÓRIOS
12.2.2.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | UN | 8 |  | 0 | 0
12.2.2.2 | 49.03.020 | CDHU | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM |  | UN | 1 |  | 0 | 0
12.2.2.3 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 |  | UN | 4 |  | 0 | 0
12.3 | CÓD. | REF. | ÁGUAS PLUVIAIS
12.3.1 | 46.25.050 | CDHU | CONDUTOR EM PVC 88MM, INCLUSIVE CONEXÕES - AP |  | M | 58.5 |  | 0 | 0
12.3.2 | 91789 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M | 57 |  | 0 | 0
12.3.3 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M | 99 |  | 0 | 0
12.3.4 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 |  | UN | 7 |  | 0 | 0
12.3.5 | 49.06.020 | CDHU | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS |  | M2 | 1.14 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
13 | CÓD. | REF. | SERVIÇOS EXTERNOS | OBS | 1.96%
13.1 | CÓD. | REF. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
13.1 | 97.02.194 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME |  | UN | 6 |  | 0 | 0
13.2 | 97.02.195 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA |  | UN | 4 |  | 0 | 0
13.3 | 50.10.060 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 8 KG |  | UN | 3 |  | 0 | 0
13.4 | 50.10.100 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS |  | UN | 3 |  | 0 | 0
13.5 | 50.05.072 | CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS |  | UN | 17 |  | 0 | 0
13.6 | 28.20.030 | CDHU | BARRA ANTIPÂNICO DE SOBREPOR PARA PORTA DE 1 FOLHA |  | UN | 1 |  | 0 | 0
13.2 | CÓD. | REF. | PISO EXTERNO
13.2.1 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 |  | M3 | 18.74 |  | 0 | 0
13.2.2 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  | M2 | 374.88 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL = | [7 empty] | 0
________________________________________
RAFAEL MARQUES DE SOUZA
Arquiteto e Urbanista
CAU: A1768972 RRT: 13363328