**ANEXO IV - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS**

|  |
| --- |
| **Ficha Técnica descritiva do objeto** |
| **Órgão comprador: Câmara Municipal de Serrana** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **UND** | **DESCRIÇÃO** | **QTD** | **VL. UNIT.** | **VL. TOTAL** |
| 1 | UND | retirada ar-condicionado 9.000 btus - hiwall existente | 15 |   |   |
| 2 | UND | retirada ar-condicionado 12.000 btus - hiwall existente | 2 |   |   |
| 3 | UND | retirada ar-condicionado 18.000 btus - hiwall existente | 3 |   |   |
| 4 | UND | retirada ar-condicionado 24.000 btus - hiwall existente | 1 |   |   |
| 5 | UND | retirada ar-condicionado 36.000 btus - piso teto existente | 2 |   |   |
| **Total de retirada** | **23** |   |   |
| 6 | UND | higienização completa ar 9.000 btus - hiwall existente | 15 |   |   |
| 7 | UND | higienização completa ar 12.000 btus - hiwall existente | 2 |   |   |
| 8 | UND | higienização completa ar 18.000 btus - hiwall existente | 3 |   |   |
| 9 | UND | higienização completa ar 24.000 btus - hiwall existente | 1 |   |   |
| 10 | UND | higienização completa ar 36.000 btus - piso teto existente | 2 |   |   |
| **Total de higienização** | **23** |   |   |
| 11 | UND | instalação ar-condicionado 9.000 btus hiwall existente - nova | 22 |   |   |
| 12 | UND | instalação ar-condicionado 12.000 btus hiwall existente - nova | 2 |   |   |
| 13 | UND | instalação ar-condicionado 18.000 btus hiwall existente - nova | 3 |   |   |
| 14 | UND | instalação ar-condicionado 24.000 btus hiwall existente - nova | 1 |   |   |
| 15 | UND | instalação ar-condicionado 36.000 btus piso teto existente - nova | 2 |   |   |
| 16 | UND | instalação ar-condicionado 48.000 btus piso teto - nova | 1 |   |   |
| **Total de instalações** | **31** |   |   |
| 17 | UND | recarga de gas refrigerante ar 48.000 btus piso teto R32/ 410A | 1 |   |   |
| 18 |   | mao de obra instalação de materiais diversos | 1 |   |   |

 |
| **Valor global (em R$)** |
| **Valor por extenso (em R$):** |
| **Prazo de validade da proposta (em conformidade com o Termo de Referência):** |
| **Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.** |
| **Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).** |
| **Data:** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Legal/Procurador

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)