ANEXO IV - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Ficha Técnica descritiva do objeto

Órgão comprador: Câmara Municipal de Serrana

ITEM; UND; DESCRIÇÃO; QTD; VL. UNIT.; VL. TOTAL. 1; UND; retirada ar-condicionado 9.000 btus - hiwall existente; 15. 2; UND; retirada ar-condicionado 12.000 btus - hiwall existente; 2. 3; UND; retirada ar-condicionado 18.000 btus - hiwall existente; 3. 4; UND; retirada ar-condicionado 24.000 btus - hiwall existente; 1. 5; UND; retirada ar-condicionado 36.000 btus - piso teto existente; 2. Total de retirada; 23. 6; UND; higienização completa ar 9.000 btus - hiwall existente; 15. 7; UND; higienização completa ar 12.000 btus - hiwall existente; 2. 8; UND; higienização completa ar 18.000 btus - hiwall existente; 3. 9; UND; higienização completa ar 24.000 btus - hiwall existente; 1. 10; UND; higienização completa ar 36.000 btus - piso teto existente; 2. Total de higienização; 23. 11; UND; instalação ar-condicionado 9.000 btus hiwall existente - nova; 22. 12; UND; instalação ar-condicionado 12.000 btus hiwall existente - nova; 2. 13; UND; instalação ar-condicionado 18.000 btus hiwall existente - nova; 3. 14; UND; instalação ar-condicionado 24.000 btus hiwall existente - nova; 1. 15; UND; instalação ar-condicionado 36.000 btus piso teto existente - nova; 2. 16; UND; instalação ar-condicionado 48.000 btus piso teto - nova; 1. Total de instalações; 31. 17; UND; recarga de gas refrigerante ar 48.000 btus piso teto R32/ 410A; 1. 18; mao de obra instalação de materiais diversos; 1.

Valor global (em R$)

Valor por extenso (em R$):

Prazo de validade da proposta (em conformidade com o Termo de Referência):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

Data:

_____________________, ____ de ___________de _______.

__________________________________________

Representante Legal/Procurador

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)